«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГПОУ ТО «БПК»

__________________ Абинякина Т.Н.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала и раздевалки

1. Наименование и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования | штука | 1 |

| № п/п | Номер (наименование) помещения на плане БТИ | Технические характеристики помещения | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения № 11,14 | Общая площадь – 292,1 м² | Локальная смета п.1 – п.89 |

- Место выполнения работ.

Тульская область, г. Богородицк, ул. Вересаева, д. 4а.

- Условия выполнения работ.

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.

Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность, а также с указанием номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы для выполнения работ.

Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с заказчиком.

Работы выполняются силами и средствами подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ.

Все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, должны быть согласованы с заказчиком.

Зона проведения работ должна своевременно освобождаться подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

- Сроки выполнения работ.

С 01.06.2025г. по 31.07.2025г.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в том числе:

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004. (с Изменением № 1);

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть I.Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть II. Строительное производство;

- СП 2.13130.2020 «Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Федеральный закон Об охране окружающей среды»;

Подрядчик при исполнении контракта может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), указанные в смете.

Перед началом работ Подрядчик согласовывает порядок проведения работ с уполномоченными и заинтересованными службами.

Точки подключения электроинструмента указываются Заказчиком.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-технического режима возлагается на Подрядчика, который руководствуется системой нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда, состоящих из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда и охраны окружающей среды в соответствии с законом РФ об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Подрядчик назначает на время проведения работ ответственное лицо за соблюдение выше указанных правил.

Ответственность за предотвращение аварийных ситуаций возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен иметь планы действий персонала в возможных аварийных ситуациях, ликвидации их последствий.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока (при наличии).

По окончании работ Подрядчиком передается Заказчику исполнительная   документация на все произведенные работы.

Состав исполнительной документации должен соответствовать нормам и правилам, установленным правовыми актами Российской Федерации и быть достаточным для передачи сооружений эксплуатирующей организации.

6. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) используемых материалов (комплектующих и (или) оборудования). Пояснительные записки, чертежи и план

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты:

ГОСТ Р 52059-2018; ГОСТ 33080-2014; ГОСТ Р 52059-2018

В связи с необходимостью более подробного описания объекта закупки, заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию на которые отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум (п. 43 локальной сметы) |  |
| 1.1 | Класс износостойкости 34/43 | соответствие |
| 2. | Дверной блок металлический противопожарный (п.51,53 локальной сметы) |  |
| 2.1 | Предел огнестойкости EI-60 | соответствие |

7.  Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".

В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

При производстве должны использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора (в случаи необходимости). На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии

8. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении работы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работы.

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки работ. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным сторонами. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик передает Заказчику три экземпляра исполнительной документации. При приемке выполненной работы (ее результатов) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки работ, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

На все применяемые при выполнении работ материалы и монтируемое оборудование Подрядчик предоставляет паспорта, гарантию фирмы – изготовителя, сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

10. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы.

Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Указанный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект в соответствии со сметной документацией и техническим заданием. Объект должен быть передан Заказчику в состоянии, пригодном для эксплуатации.

В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны несут расходы поровну.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы.

Гарантийный срок эксплуатации конструкций – 5 лет от даты подписания акта приемки-передачи сторонами. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, произошедших вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим заказчиком. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в течение 28 дней, гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

12. Иные требования к работе и условиям ее выполнения.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Директор:                                                                                                    Абинякина Т.Н.