**ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.**

**РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование и содержание требования | Информация об установлении требования, и документах (информации) их подтверждающих |
| 1. | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой | Требование установлено |
| 2. | Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ | Требование не установлено |
| 3. | Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ  *Такие документы, в случае установления соответствующего требованиям и в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке* | Требование не установлено |
| 4. | Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ  *Такие документы, в случае установления соответствующего требованиям и в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке* | Требование не установлено |
| 5. | декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 – 11\* части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона  *(\* пункт 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.)* | Требование установлено |
| 6. | Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта | Требование установлено |
| 7. | Предложение участника закупки в отношении объекта закупки: | *При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки информация о товаре, предусмотренная пунктами 7.1, 7.2 и 7.3, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная* [*пунктом*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=2343&field=134&date=16.01.2022) *7.1, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком* |
| 7.1. | характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки | Требование не установлено |
| 7.2. | товарный знак (при наличии у товара товарного знака) | Требование не установлено |
| 7.3. | наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира | Требование не установлено |
| 7.4. | документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации *(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)* | Требование не установлено |
| 8. | Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. *При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке* | Требование не установлено |
| 9. | Для запроса котировок в электронной форме  Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, установления в запросе котировок максимального значения цены и суммы цен единиц в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона)  **или**  Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги *(в случае, предусмотренном* [*частью 24 статьи 22*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=1178&field=134&date=28.01.2022) *настоящего Федерального закона)* | Требование не установлено |
| 10. | Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=1840&field=134&date=16.01.2022) и [4 статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388926&dst=107&field=134&date=16.01.2022) настоящего Федерального закона.  *В случае отсутствия информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.* | Требование не установлено |

**РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № пункта | Наименование и содержание требования |
| 1. | Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) |
| 2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица |
| 3. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |
| 4. | Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), **адрес электронной почты, номер контактного телефона** |
| 5. | Копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем) |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица) |
| 7. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель) |
| 8. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо) |
| 9. | Декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) (если извещением о закупке установлены соответствующие преимущества) |
| 10. | Декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией) (если извещением о закупке установлены соответствующие преимущества) |
| 11. | Декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона |

**Информация и документы, предусмотренные пунктами 1-11 Раздела II настоящего Приложения, а также пунктами 3 и 4 Раздела I настоящего Приложения, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой**

**РАЗДЕЛ III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки. Такие характеристики размещаются оператором электронной площадки в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте единой информационной системы) одновременно с размещением протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки информация, предусмотренная подпунктами «а» и «г» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства заявка на участие в электронном конкурсе состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содержать информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.

В случае если в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 ГК РФ сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению (в соответствии с формой описания объекта закупки - товар, включающий товары, входящие в его комплект), и такие вещи (товары) имеют разные товарные знаки, участнику закупки необходимо в подаваемой заявке предоставить информацию о товарных знаках (при наличии) и о стране происхождения товара в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи (т.е. в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки).

Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

В случае, если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в заявке на участие в закупке должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия. Указание такой информации возможно в том числе с использованием электронной площадки.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (поставляемых) товаров. В случае, если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупки в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые поставляются при выполнении работ, оказании услуг.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых/поставляемых товаров применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении закупаемого/поставляемого товара, на соответствие указанных сведений в заявке с положениями предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации в случае установления требования о соответствии объекта закупки указанным нормативным документам, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

Указанные участниками значения показателей не должны противоречить положениям, предусмотренным техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в случае установления требования о соответствии объекта закупки указанным нормативным документам.

Указанные участниками значения показателей в прилагаемых к заявке электронных документах (при наличии таких документов) не должны противоречить информации указанной участниками с использованием электронной площадки. **В случае наличия противоречий (показателей/значений характеристик, наименовании товара, его количества, стран происхождения товара) – приоритет имеет информация, указанная в структурированном интерфейсе заявки, заполненном с использованием электронной площадки.**

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в описании объекта закупки, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Участник закупки указывает значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела извещения об осуществлении закупки «Объект закупки» и в «Описании объекта закупки». Такая информация может содержать следующие указания:

**- участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики;**

**- участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики;**

**- участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики;**

**- участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики;**

**- участник закупки указывает в заявке все значения характеристики;**

**- значение характеристики не может изменяться участником закупки.**

Участниками закупки при заполнении заявки не должно допускаться искусственное приведение значений показателей товаров, предлагаемых к поставке в соответствии с требованиями описания объекта закупки. Участник закупки при указании конкретных значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться, могут быть взаимосвязаны друг с другом исходя из их физического смысла.

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Высота стола, мм\* | ≥750 и <800 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 760 | 750 | 750\* | 770\* |
| Высота опор стола, мм | ≥700 и <800 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 740 | 728 | 780 | 700 |
| Толщина столешницы, мм | ≥20 и <24 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 20 | 22 | 20 | 22 |

\* *сумма значений высот, составляющих предмет частей, не должна превышать или быть меньше значения его габаритной высоты*

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Наименование показателей объекта закупки могут содержать указание на то что значение показателя не может фиксироваться конкретным значением и по своей сущности является диапазонным. К такому указанию относятся фразы «не более» или «не менее» в наименовании показателя. При этом указанные наименования показателей и единицы измерения не подлежат изменению при подаче заявки. В указанном случае участник в своем предложении указывает конкретное значение равное, установленному в извещении, либо предлагает иное минимальное значение (при наличии в наименовании показателя фразы «не менее») или максимальное значение (при наличии в наименовании показателя фразы «не более»)

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание объекта закупки | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Предложение участника закупки (соответствует) | | Предложение участника закупки (не соответствует) | |
| Показатель, ед. изм. | Значение | Показатель, ед. изм. | Соответствует (при заполнении участником) | Показатель, ед.изм. | Значение |
| Водопоглощение, %, не более | 3 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Водопоглощение, %, не более | 3 | Водопоглощение, % | 5 |
| Растяжимость при 25°C, см, не менее | 25 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Растяжимость при 25°C, см, не менее | 30 | Эластичность при 25°C, см, не менее | 22 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 0,1 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 0,15 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0 |

Если в описании объекта закупки значение количественного показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно знаками «≤», «≥», «<», «>», участником в предложении устанавливается конкретное значение.

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель  (взяты показатели, характеризующие различные товары) | Значение, установленное заказчиком | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Частота | ≥ 416 и ≤511 | МГц | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 416 | 500 | 400 |
| Уровень шума | < 15 | дБ | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 14 | 10 | 15 |
| Толщина | > 2 и < 6 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 3 | 5 | 2 |
| Диагональ | ≤ 17 | дюйм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 17 | 13 | 18 |
| Минимальная продолжительность сканирования | ≤ 0,5 | сек | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Максимальный угол обзора монитора | > 170 и ≤180 | градус плоского угла | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 175 | 180 | 170 |

Если в описании объекта закупки значение качественного показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно знаками «≤», «≥», «<», «>» или фразой «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», участником в предложении устанавливается конкретное значение.

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель  (взяты показатели, характеризующие различные товары) | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Размер упаковки, см | не более 50\*50 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 50\*50 | 45\*50 | 45\*45 | не более 50\*50 |
| Разрешение экрана | не менее 1920x1080 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1920x1080 | 1920×1200 | 2048×1152 | 1600×1200 |
| Марка бетона | не ниже М100 не выше М500 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | М500 | М100 | М150 | М75 |

Порядок заполнения внешних диапазонов:

Если в описании объекта закупки в столбце «Показатель, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержатся слова «диапазон» или «в диапазоне» и в инструкции по заполнению характеристик указано «участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики»), участник закупки в заявке также указывает значение диапазона равного или поглощающего установленный.

В таком случае в наименование показателя Заказчик включает фразу «Диапазон» и/или «В диапазоне», а в структурированной форме описания объекта закупки выбирает признак «внешний диапазон».

Пример 1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Диапазон рабочего напряжения | ≤200 и ≥240 | В | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 200-240 | 180-250 | 220-260 |
| Диапазон углов обзора | ≤ (-30) и ≥ (+30) | град. | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | (-30) – (+30) | -40 – +50 | (-20) – (+30) |

Пример 2:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Диапазон рабочих температур | < 20 и > 40 | °С | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 19-50 | 0-50 | 30-60 |
| Регулировка частоты в диапазоне | < 40 и ≥ 70 | Гц | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 36-70 | 0-71 | 40-70 |

Порядок заполнения внутренних диапазонов:

Если в описании объекта закупки в столбце «Показатель, ед.изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержатся слова «диапазон» или «в диапазоне» и в инструкции по заполнению характеристик указано «участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики»), участником закупки в заявке также указывает значение диапазона равного или входящий в установленный.

В таком случае в наименование показателя Заказчик включает фразу «Диапазон» и/или «В диапазоне», а в структурированной форме описания объекта закупки выбирает признак «внутренний диапазон».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Диапазон количества срабатываний | ≥1 и ≤5 | шт | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 1-4 | 2-5 | 0-5 |
| Диапазон содержания углеводов в продукте | ≥10 и ≤20 | процент | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 10-15 | 15-20 | 5-25 |

В случае если Заказчиком указан диапазон значений и в инструкции по заполнению характеристик указано «**значение характеристики не может изменяться участником закупки»** - участник указывает установленный значение равное установленному диапазону без знаков «≤», «≥», «<», «>».

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, также могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph). В таком случае в наименование показателя Заказчик включает фразу «в пределах диапазона», а в структурированной форме описания объекта закупки выбирает признак «внутренний диапазон».

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Ph, в пределах диапазона | ≥5 и ≤ 8 | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | 5-7 | 6-7 | 6-6\* | 5-9 |

*\*В случае если участник предлагает товар с показателем, в наименовании которого содержится фраза «в пределах диапазона», имеющим одно конкретное значение, то участник в соответствии с функционалом электронной площадки вправе указать минимальное и максимальное значение диапазон единым числом, что будет означать единое недиапазонное значение показателя.*

При установлении в инструкции по заполнению характеристик значения «участник закупки указывает в заявке все значения характеристики» в предложении участника такое значение показателя должно включать все перечисленные характеристики.

Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 600 | участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | 600  1200  1000  800 | 600  1200  1000 |
| 1200 |
| 1000 |
| 800 |

При установлении в инструкции по заполнению характеристик значения «**участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики**», предложение участника должно содержать конкретное значение, исключая данный союз.

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Цвет автомобиля | черный | участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | черный | серый | черный  серый | красный |
| серый |

При установлении в инструкции по заполнению характеристик значения «**участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики**», в предложении участника такое значение может содержать как несколько перечисленных характеристик с применением союза «и», так и одну конкретную без применения союзов.

Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) |
| Отделка стен в кухне | оклеенные обоями | участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики | Облицованы плиткой | оклеенные обоями  облицованы плиткой |
| облицованы плиткой |

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением (напр., напряжение, В – 220/380). Взаимоисключающими являются такие характеристики (значения показателей), которые не могут быть присущи одной единице товара или одной упаковочной единице.

Порядок применения знаков «-» и «/», указанный выше, не распространяется на эти знаки в случае, если они являются составной частью обозначений марок, моделей, типов, видов, исполнений предлагаемого товара, единиц измерений, в том числе условных обозначений товара, установленных государственными стандартами (например: смазка консистентная ИЛи 5/9-2, км/ч).

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся знаками «≤», «≥», «<», «>», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

Пример:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед.изм. | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Минимальное значение диапазона измерений температуры воздуха, °C | ≤ -40 | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | -45 | -30 |

Если в описании объекта закупки значение качественного показателя установлено сопровождается в графе «Значение» фразой «или эквивалент», «или аналог», участником в предложении устанавливается конкретное значение, без указания этих фраз.

Пример:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель  (взяты показатели, характеризующие различные товары) | Значение, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Соответствует (при заполнении участником) | Не соответствует (при заполнении участником) |
| Материал подкладки | полиамид Shelltrans (или эквивалент) | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | полиамид Shelltrans | полиамид Bord | полиамид | полиамид Shelltrans (или эквивалент) |

В случае, если участником предполагаются к поставке товары с разными параметрами, соответствующие характеристикам, установленным в описании объекта закупки, такие товары отражаются в заявке разными позициями с указанием всех характеристик, предусмотренных описанием объекта закупки и количества по каждой позиции. Например, в описании объекта закупки предусмотрено к поставке автомобили черного или серого цвета в количестве 5 штук и участником предполагается к поставке автомобиль одной марки и модели, но 3 автомобиля серого цвета и 2 – черного, в таком случае в заявке участником формируются две позиции товара с указанием помимо всех заявленных характеристик в одной из них по показателю «Цвет» значения «Серый» и количества 3 штуки, а в другой – по показателю «Цвет» значения «Черный» и количества 2.

Не предоставление в заявке участника закупки конкретного значения показателя по сроку гарантии на товар не является основанием для отклонения заявки. В случае непредставления участником закупки информации о конкретном сроке гарантии заказчиком при заключении контракта включается информация по сроку гарантии без слов «не менее».

**Пример:**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантии на товар (в редакции извещения) | не менее 12 месяцев |
| Срок предоставления гарантии на товар (в редакции направляемого победителю закупки (иному участнику закупки) контракта, в случае если такой участник не предоставил информацию о конкретном сроке гарантии на товар в своей заявке) | 12 месяцев |

Для товаров, используемых при выполнении закупаемых работ, оказываемых услуг в заявке требуется только согласие участника. Данное согласие распространяется на указанные в закупке материалы, используемые при выполнении работ, оказании услуг.