**ЭД № 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Описание** |
|  | **Наименование объекта закупки** | Поставка кондиционеров (сплит-система) |
|  | **Перечень и количество товара** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Общее количество (шт.)** | | 1 | Кондиционер бытовой КТРУ: 28.25.12.130-00000010 *(на площадь помещения , м2 ≥ 70)* | 3 | | 2 | Кондиционер бытовой КТРУ: 28.25.12.130-00000010 *(на площадь помещения , м2 ≥ 60)* | 2 | | 3 | Кондиционер бытовой КТРУ: 28.25.12.130-00000010 *(на площадь помещения , м2 ≥ 50)* | 3 | | 4 | Кондиционер бытовой КТРУ: 28.25.12.130-00000010 *(на площадь помещения , м2 ≥ 18)* | 5 | | 5 | Кондиционер бытовой КТРУ: 28.25.12.130-00000010 *(на площадь помещения , м2* ≤ *20)* | 1 | |
|  | **Позиция КТРУ и характеристики** | Характеристики товара указаны в разделе «Информация об объекте закупки» извещения. |
|  | **Описание товара** | Весь поставляемый Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам и техническим условиям, предусмотренным законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Подтверждением качества Товара являются сертификаты качества (копии сертификатов), которые передаются Заказчику вместе с Товаром (в случае если наличие сертификатов предусмотрено законодательством Российской Федерации).  Весь поставляемый Товар должен быть сопровожден технической документацией на русском языке, с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Поставщика. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места поставки.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь потертостей, трещин, царапин, сколов и следов вскрытия, быть свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка выставочных образцов. |
|  | **Место поставки** | 677005, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул.Лермонтова,37 |
|  | **Срок поставки** | С момента заключения контракта в течение 15 календарных дней. |
|  | **Требования к условиям поставки** | Поставщик обязан доставить по адресу до помещения Заказчика, предварительно согласовав дату и время поставки. Также поставщик обязан осуществить сборку и расстановку, в том числе разгрузку - погрузку, размещение в местах хранения Заказчика, сборочные, установочные (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), пусконаладочные работы, а также уборку и вывоз упаковочного материала.  Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам РФ. Поставляемый товар должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием, техническими паспортами, гарантийными талонами (при наличии) и другими документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии). Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке.  Поставщик должен проверить и обеспечить упаковку, фурнитуру, сборочные, установочные (с выполнением всех необходимых работ для обеспечения бесперебойного функционирования, в том числе выравнивания), погрузочно-разгрузочные, пусконаладочные работы, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара. |
|  | **Требования к таре и упаковке** | Товар должен иметь стандартную упаковку, соответствующую технологическим требованиям, обеспечивающим при условии надлежащего обращения, его сохранность при хранении и во время транспортировки.  Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Товар, находящийся в поврежденной упаковке (таре), не подлежит приёмке и возвращается. На упаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. |
|  | **Требования к безопасности** | Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. |
|  | **Гарантийный срок товара и объем гарантий** | Участник обязан предоставить гарантию производителя или поставщика товара. Гарантия на поставляемое оборудование составляет не менее 36 месяцев с даты подписания документа о приемке, производитель или Поставщик оборудования должен производить обслуживание по гарантии в сервисном центре на территории г. Якутска. Адреса и телефоны сервисного центра предоставляются при поставке изделий. Заявки о неисправности должны приниматься с 9-00 до 17-00 в рабочие дни по телефонам и по электронной почте (номера телефонов и адрес электронной почты предоставляется при поставке изделий). Срок ремонта должен составлять не более 14 рабочих дней во избежание длительных простоев в работе муниципального заказчика. Поставщик или производитель оборудования должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования. Сервисный центр должен проводить выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной. Наличие электронного паспорта оборудования для удобства муниципального заказчика при обращении в сервисный центр для обслуживания техники.  В рамках Контракта под гарантийными обязательствами стороны понимают, что поставщик обязуется за свой счет, в срок не более 14 рабочих дней с момента обращения заказчика устранить любые недостатки в поставленном товаре, возникшие в период гарантийного срока. |
|  | **Требования к энергоэффективности** | Класс энергоэффективности: не ниже класса А, в соответствии с ГОСТ Р 55012-2012. |