**«УТВЕРЖДАЮ»**

Начальник отдела ЭП и ОЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Саксонова

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**на поставку фармацевтических холодильников**

1. **Наименование поставляемого товара:** использование для хранения медикаментов.
2. **Количество поставляемого товара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения по ОКЕИ | Количество поставляемого товара |
| 1 | КТРУ 28.25.13.116-00000014  Холодильник фармацевтический | штука | 6 |
| 2 | КТРУ 28.25.13.116-00000015  Холодильник фармацевтический | штука | 2 |

1. **Место поставки товара**:

г. Тула, ул. Кутузова, д. 45а.

1. **Срок поставки товара:** в течение 60 дней с даты заключения контракта.
2. **Условия поставки товара.** Поставка товара осуществляется силами, средствами и транспортом поставщика к месту поставки товара*.* Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара не позднее, чем за 2 дня до момента его доставки к месту поставки.
3. **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.**

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использовано КТРУ 28.25.13.116-00000014 и КТРУ 28.25.13.116-00000015.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | | Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии  (значения, указанные в данном столбце, носят информативный характер, не оцениваются при рассмотрении заявок, не включаются в предложение участника | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| **1.** | **Холодильник фармацевтический** | |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем, Л;ДМ3 | | Больше или равно 401,000 Меньше или равно 600,000 | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 1.2 | Исполнение | | Холодильник | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.3 | Стеклянная дверь | | Нет | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.4 | Замок | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.5 | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | | 2-15 | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.6 | Возможность использования для хранения вакцин | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.7 | Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо | | Нет | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.8 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1.9 | Отображение температуры на табло панели управления | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000014 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **2.** | **Холодильник фармацевтический** | |  |  |  |
| 2.1 | Общий объем, Л;ДМ3 | | Больше или равно 201,000 Меньше или равно 350,000 | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2.2 | Исполнение | | Холодильник | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.3 | Стеклянная дверь | | Нет | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.4 | Замок | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.5 | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | | 2-15 | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.6 | Возможность использования для хранения вакцин | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.7 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.8 | Отображение температуры на табло панели управления | | Да | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2.9 | Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо | | Нет | КТРУ 28.25.13.116-00000015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

1. **Назначение товара и цели его использования**. Хранение медикаментов и вакцин.
2. **Требования к безопасности товара.**

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным.

1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.**

Поставщик в день поставки одновременно с товаром направляет заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, сформированные с использованием единой информационной системы, подписанные усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещенные поставщиком в единой информационной системе документ о приемке товара, а также документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет/ счет-фактуру, товарную(ые) накладную(ые) либо УПД. Также поставляемый товар должен сопровождаться документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**10. Требования к объему гарантий качества товара.**

Объем гарантий качества составляет 100%.

**11. Требования к гарантийному сроку товара**: не менее 24 месяцев с даты приемки товара.

**12.  Требования к таре и упаковке товаров.**

Товар должен иметь надлежащую транспортировочную тару и индивидуальную упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки, погрузки и хранения в складском помещении. За повреждения товара при доставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет поставщик. На транспортировочной таре должно быть указано наименование продукции, ее назначение, состав, производитель, дата производства, способ хранения и меры предосторожности, масса нетто.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Заместитель директора по хозяйственным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Николаев

Начальник хозяйственного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Пушкарев