Приложение № 2

**Часть II. Описание предмета закупки**

1. **ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ.**

Поставка реагентов диагностических (Общая клиника)

**СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.**

Поставка должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней со дня поступления заявки от Заказчика

1. **СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Центрифужные пробирки | Разработаны для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Должна быть рассчитана на нагрузку до 2000 g. Должна быть изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75.  Объем не более 10 мл  Высота – не менее 105 мм, не более 110 мм  Наружный диаметр - 17,0 ± 0,5 мм  Пробирка должна быть изготовлена по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74. | штук | 100 |
| 2 | Пробирки с ЭДТА | Предназначена для взятия капиллярной крови в гематологии.  Устройство для исследования проб крови в комплекте: полипропиленовая пробирка, резиновая пробка фиолетового цвета, которая должна быть снабжена эластичным крестообразным клапаном, в который легко можно вставить воронку или капилляр для сбора крови. Должно быть наличие этикетки на поверхности пробирки. На каждое устройство (пробирку) должны быть нанесены: наименование добавки, срок годности, № лота, градуировочная отметка. Номинальная вместимость пробирки (объем цельной крови) не более 250 мкл. Внутренние стенки круглодонной пробирки должны быть обработаны антикоагулянтом - К3-ЭДТА. | штук | 15000 |
| 3 | Пробирки без наполнителя | Вакуумные пробирки без добавок для получения сыворотки из цельной крови, объем забираемой пробы не менее 5 мл, размер пробирки 13х100 мм. Цветовой код -красный | штук | 7000 |
| 4 | Пробирки с цитратом натрия | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом.  Пробирка вакуумная для безопасного взятия крови, предназначена для исследования гемостаза и коагуляции.  Наполнитель: 0,129 М (3,8%) цитрат натрия. Размер пробирок: 13\*75мм. Стандартный объем образца: 3,6 мл. Максимальное отклонение содержания вакуума: 5%. Цвет в соответствии с ISO 6710 - голубой. Метод стерилизации должен быть указан на этикетке пробирок и на упаковке. Рабочая информация на этикетках - на русском языке. Этикетка должна быть с двойным отрывным цифровым кодом. | штук | 8000 |
| 5 | Пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем | Вакуумная пробирка – должна быть стерильная, закрыта крышкой, специальной конструкции, должна содержать реактивы.  Цвет крышки: желто-оранжевый  Материал пробирки: пластик  Материал для исследования: сыворотка  Наполнители: гель и активатор свертывания  Добавки: Активатор образования сгустка: сухой SiO  Размер пробирок: 13x100 мм  Стандартный объем образца: 5 мл | штук | 5000 |
| 6 | Пробирки с К2-ЭДТА | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для различных гематологических исследований цельной крови. Реактив К2-ЭДТА, жидкий, распылен по внутренним стенкам пробирки. Цветовая кодировка крышки – «фиолетовый». Этикетка с цветовой маркировкой (сиреневая) и меткой уровня крови. Объем забираемой крови не менее 4,0 мл, диаметр не более 13 мм, длина не более 75 мм. Должны быть знаки СЕ и стерильность на этикетке пробирки. | штук | 35000 |

**Общие требования к товарам:**

Товар должен соответствовать ГОСТам, СанПиНам, наличие действующих сертификатов соответствия/деклараций, регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологических заключений, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, инструкции по эксплуатации на русском языке.

**Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:**

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Заказчиком поставленного Товара.

**Требования к таре и упаковке товаров:**

Товар, передаваемый Поставщиком, должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, должен быть замаркирован. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке и т.п. Тара не должна иметь следов внешних повреждений.

**Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:**

**-** наличие сертификатов соответствия/деклараций, действующих регистрационных удостоверений, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

**Требования к безопасности товаров:**

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных актов.