Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Описание цели закупки: Услуги по техническому обслуживанию и содержанию систем кондиционирования.

1.1. Информация о месте доставки товара (выполнения работы, оказания услуги): 
Российская Федерация, 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51.

1.2. Сроки поставки товара (завершения работы либо график оказания услуг): Датой начала оказания услуг считается дата подписания государственного контракта сторонами. Срок окончания оказания услуг – 31.12.2025.

2. Перечень оборудования, установленного у Заказчика:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Кондиционер LG A12AW1 | 2 |
|  | Сплит-система "Panasonik"CU/CS-A07HKD | 2 |
|  | Сплит-система "Panasonik"CU/CS-A09HKD | 3 |
|  | Сплит-система "Panasonik"А9 | 7 |
|  | Сплит-система Aeronik ASI-07HS4/АSO-07HS4 | 2 |
|  | Сплит-система Aeronik ASI-07HS4/АSO-07HS4 | 1 |
|  | Сплит-система AERONIK ASI-18HS2/ASO-18HS2 | 2 |
|  | Сплит-система Aeronik ASI-30HS4/АSO-30HS4 | 1 |
|  | Сплит-система BALLU BSVP-12HN1 | 3 |
|  | Сплит-система LG S 09 LHP | 5 |
|  | Сплит-система Mitsubishi Electric MF-GF50VА/МU-GF50VА | 1 |
|  | Сплит-система Mitsubishi SRC50HE-S1/SRK50HE-S-1 | 1 |
|  | Сплит-система "Daikin" FT50CV1A8 | 1 |
|  | Сплит-система "Mitsubishi Electric MSC-GA35VB/MUHGA35VB" | 1 |
|  | Сплит-система "Mitsubishi Heavy SRK/SRC-52HE" | 1 |
|  | Сплит-система "Panasonik" CS/CU-Е24МKD | 1 |
|  | Сплит-система "Samsung" | 1 |
|  | Сплит-система AERONIK ASI-18HS4/ASO | 2 |
|  | Сплит-система BALLU BSW - 12 HN1/OL/17Y | 2 |
|  | Сплит-система BALLU BSW - 18 HN1/OL/17Y | 1 |
|  | Сплит-система FUNAI FC-020 | 1 |
|  | Сплит-система General ClimateGC/GU-S18HRIN1 (R410) | 1 |
|  | Сплит-система Gree KF-32 GW | 1 |
|  | Сплит-система Gree KXR-23 GW | 5 |
|  | Сплит-система Gree KXR-32 GW | 1 |
|  | Сплит-система GreeKX-20 | 1 |
|  | Сплит-система Lessar LS-H07KB2 | 1 |
|  | Сплит-система Lessar LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C | 1 |
|  | Сплит-система Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 | 1 |
|  | Сплит-система LG S07LHU | 1 |
|  | Сплит-система LG S09LHQ | 1 |
|  | Сплит-система LG Т54LH кассетного типа | 2 |
|  | Сплит-система Midea | 4 |
|  | Сплит-система Polair | 1 |
|  | Сплит-система Tosot T28H-SnN2/1/T28H-SnN2/0 | 1 |
|  | Сплит-система Кассетная Midea | 1 |
|  | Кондиционер воздуха Electrolux | 1 |

3. Условия оказания услуг (выполнения работ).

Услуги должны быть оказаны в срок, в полном объеме и соответствовать требованиям, условиям Заказчика.

Исполнитель должен оказывать услуги в рабочие дни Заказчика с 9-00 до 16-00 (время московское), кроме выходных и официально объявленных праздничными дней.

Исполнитель обеспечивает прибытие по вызову (заявке) Заказчика в рабочие дни с 09:00 до 18:00 в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки от Заказчика на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (заявка на оказание услуг подается Заказчиком Исполнителю по телефону или посредством факсимильной или электронной почтовой связи).

Услуги в выходные (праздничные) дни и время могут оказываться по предварительному согласованию Исполнителя с представителями Заказчика.

Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время оказания услуг, количество специалистов, вносимые инструменты, оборудование и материалы (запасные части), ответственных лиц, контактные телефоны Исполнителя.

Доставка представителей (специалистов), материалов (запасные части), инструментов и оборудования, необходимых для оказания услуг, на территорию нахождения объекта Заказчика, осуществляется силами Исполнителя.

Оказание Исполнителем услуг по техническому обслуживанию по перечню, в объеме и с периодичностью, предусмотренных настоящим техническим заданием и нормативно-технической документации на оборудование.

Контроль технического состояния оборудования осуществляется Исполнителем путем проведения осмотров с использованием (при необходимости) средств технической диагностики. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему обслуживанию, а также определяются неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта (при необходимости).

Техническое обслуживание должно осуществляться Исполнителем согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, нормативно-технической документации.

4. Общие требования к оказанию услуг (выполнению работ), ее качеству, в том числе к технологии производства услуг (работ), методам производства услуг (работ), организационно-технологической схеме производства услуг (работ), безопасности оказываемой услуги (выполняемой работы).

Услуги должны быть оказаны в полном объеме и с должным уровнем качества в соответствии с действующим законодательством, и иными нормативными документами, регулирующими данную сферу услуг.

Исполнитель должен при оказании услуг соблюдать чистоту на всей территории объектов Заказчика, учитывать специфику деятельности Заказчика и создавать минимум неудобств сотрудникам Заказчика.

При оказании услуг Исполнитель должен использовать новые расходные материалы, соответствующие требованиям ГОСТ для данных видов расходных материалов и иметь необходимые сертификаты соответствия (в случае, если используемые расходные материалы подлежат обязательной сертификации).

При оказании услуг Исполнитель должен использовать собственные необходимые материалы (расходные материалы), средства, инструмент и оборудование, которые должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормам по безопасности товаров, эксплуатируемых человеком.

1. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при техническом обслуживании, должны быть совместимы с используемым Заказчиком инженерным оборудованием и обеспечивать взаимодействие с ним.

2. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем, должны быть сертифицированы (при наличии) и иметь разрешение на применение в Российской Федерации.

3. Исполнитель производит своими силами, за свой счет ремонт узлов, элементов, механизмов, оборудования и систем или их (его) замену, если они (оно) не подлежит ремонту, на аналогичное по своему предназначению и своим техническим характеристикам, марке, производителю, из-за повреждения и (или) поломки его своим персоналом, вследствие некачественной выполненной работ по техническому обслуживанию, а также в случаях преднамеренного повреждения и (или) поломки.

4. Перед началом производства работ Исполнитель передает Заказчику заверенные копии следующих документов: документы, подтверждающие использование Исполнителем лицензионного программного обеспечение контроллеров сервисной группы.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) используемых материалов (комплектующих и (или) оборудования). Пояснительные записки, чертежи и планы.

Работы должны выполняться в соответствии с нормами и правилами, требованиями технических регламентов, инструкциями заводов изготовителей применяемых материалов и комплектующих, с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других норм.

6. Требования к безопасности оказания услуг (выполнения работ) и безопасности результатов услуг (работ).

Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями нормативных правовых актов, нормативно-технической документации, в том числе:

Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312)

Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.Строительное производство

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства). Организация места работы, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

Исполнитель обеспечивает персонал на случай возникновения на объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

Исполнитель обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

7. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении услуг (работ).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение  заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

8. Требование к качеству услуг (работ).

1. Для оказания услуг надлежащего качества Исполнитель обязан обеспечить:

По просьбе Заказчика Исполнитель оказывает на безвозмездной основе консультационные услуги по вопросам эксплуатации систем кондиционирования, оборудования, находящихся на техническом обслуживании у Исполнителя, выдает технические рекомендации по улучшению и эффективности их работы.

9. Требования к персоналу Исполнителя в ходе исполнения контракта.

1. Квалификация персонала Исполнителя должна соответствовать характеру и сложности выполняемых работ.

2. Исполнитель обязан обеспечить:

2.1. проведение всех видов инструктажей, в том числе по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, работе на тепловых энергоустановках, при работе на высоте, других видов работ повышенной опасности;

2.2. своевременное обучение, проверку знаний и аттестацию персонала по охране труда, допускам к работе на электроустановках, допускам к работе на тепловых энергоустановках, допускам к работе на высоте;

2.3. охрану труда персонала, выполняющего работы по техническому обслуживанию;

2.4. охрану окружающей среды при эксплуатации оборудования, инженерных сетей;

2.5. разработку и ведение необходимой технической документации, инструкций.

3. Исполнитель обязан:

3.1. допускать к работе только обученный персонал, имеющий необходимую квалификацию, прошедший все необходимые виды инструктажей, проверку знаний и, при необходимости, стажировку на рабочем месте;

3.2. назначить приказом уполномоченного представителя Исполнителя для решения всех организационных и технических вопросов с представителем Заказчика;

4. Весь персонал, занимающийся техническим обслуживанием должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и средствами оказания доврачебной (первой) медицинской помощи. Средства индивидуальной защиты и оказания доврачебной (первой) медицинской помощи пострадавшим приобретаются Исполнителем и должны располагаться в доступных и обозначенных местах, а их сохранность и исправность (срок годности) должны регулярно проверяться ответственным лицом Исполнителя.

5. Средства для выполнения работ повышенной опасности приобретает Исполнитель.

6. В стоимость услуг по техническому обслуживанию входят все затраты для осуществления технического обслуживания, обновления лицензионного программного обеспечения, ключей и технической поддержки (при необходимости), затраты на выезд привлеченных специалистов, затраты на выполнение работ, необходимые для осуществления технического обслуживания.

10. Технические требования к порядку оказания услуг (работ).

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать в течение всего срока действия контракта, следующие услуги и работы:

1.1. выполнять техническое обслуживание содержание систем кондиционирования.

1.2. Выполнить ремонт сплит-системы Polair (влючая расходные материалы), в которое входит устранение утечки, диагностику, заправку хладагентом.

2. Техническое обслуживание должно проводиться Исполнителем с использованием профессионального работоспособного и исправного оборудования и инструмента, запасных частей, расходных материалов, приспособлений, чистого и поверенного измерительного инструмента, лицензионного тестового и специального программного обеспечения.

3. Услуги, оказываемые Исполнителем, не должны препятствовать работе и деятельности персонала Заказчика.

4. Техническое обслуживание осуществляется в плановом и внеплановом порядке.

5. Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, паспортов-формуляров и инструкциями заводов-изготовителей, требованиями настоящего технического задания.

6. Основные задачи технического обслуживания:

обеспечение устойчивого и правильного функционирования;

обеспечение правильного содержания и эксплуатации;

экономного расходования (использования) энергоресурсов;

контроль технического состояния и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

выявление и своевременное устранение неисправностей и причин сбоев, уменьшение их количества.

Сдача и приемка оказанных услуг производится ежемесячно, по факту оказания услуг. По мере оказания услуг, Исполнитель оформляет в 2 (двух) экземплярах Акт оказанных услуг, являющийся основанием для проведения расчетов между сторонами. Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет на оплату (счет-фактуру).

11. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты услуг (работ).

Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем. Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию должно быть обеспечение стабильного и безаварийного функционирования оборудования, всех обслуживаемых систем кондиционирования.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (работ).

Гарантия должна быть безусловной, т.е. без требований заключения договора на гарантийное (и (или) сервисное) обслуживание. Под объектом гарантии подразумеваются качество оказываемых услуг и используемых при оказании услуг расходных материалов.

Срок предоставления гарантии Исполнителя по оказываемой услуге – до 31.12.2025 (далее – гарантийный срок). Гарантийный срок на установленные (замененные) в ходе оказания услуг расходные материалы, не может быть меньше гарантийного срока, установленного производителем. Гарантийный срок наступает со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Исполнитель обязан повторно оказать услугу, если обнаружится, что она была предоставлена некачественно (не соответствует заявленным требованиям Заказчика), до полного устранения обнаруженных дефектов.

13. Иные требования к услуге (работе) и условиям ее выполнения.

Исполнитель непосредственно после окончания оказания услуг обязан в полном объеме очистить территорию объекта от мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, и принадлежащего Исполнителю инструмента и инвентаря.

В связи с тем, что услуги производятся в режимных помещениях Заказчика Исполнитель с момента начала оказания услуг, представляет Заказчику утверждённый список работников для согласования. Замена работников Исполнителя производиться только по согласованию с Заказчиком.

Термины, определения: все термины, определения, сокращения, используемые в настоящем описании объекта закупки, применяются в соответствии с техническими регламентами и иными документами национальной системы стандартизации, в том числе перечисленными в описании объекта закупки.

Сведения об объекте закупки могут быть указаны в соответствии с Каталогом ТРУ размещенном на сайте zakupki.gov.ru в разделе «Дополнительная информация». Если объект не включен в Каталог ТРУ, соответствующие сведения о товаре (работе, услуге) формируется самостоятельно согласно ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ (п. п. 4, 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг).

Если товар, работа или услуга есть в каталоге, но информация о единицах измерения количества (объема) отсутствует, указываются такие единицы, согласно документам национальной системы стандартизации, или обосновывается невозможность использовать показатели, предусмотренные этими документами (Письмо Минфина России от 07.02.2020 N 24-01-08/7999).

Обоснование необходимости использования дополнительной информации: согласно постановлению Правительства РФ от 08.02.2017 №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик обосновывает необходимость включения дополнительной информации о характеристиках товара, позволяющих максимально удовлетворить потребность заказчика с учетом специфики его деятельности, в том числе и необходимостью поставки надлежащего качества товара.

Согласно постановлению Правительства РФ от 08.02.2017 №145, в случае отсутствия позиции или показателей товара в Каталоге ТРУ, заказчик применяет собственное описание объекта закупки.

При описании поставляемого товара необходимо использовать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающуюся технических и качественных характеристик, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.